## Sheet1
养殖场多合一空气质量检测仪
1 | 通讯接口：RS485；默认通讯参数：9600波特率，8位数据，无奇偶校验，1位停止位。
通讯协议：MODBUS RTU 协议，默认设备ID 0x01
2 | 上位机可以通过连接单台设备，使用0x00 广播来读取0x100寄存器里保存的设备ID号
寄存器表：使用功能码03读取，使用功能码06写入
| 寄存器地址 | 寄存器名称 | 取值范围 | 对应值 | 扩大倍数 | 出厂默认值 | 备注
| 0x00 | 气体名称 | 1 ~ 5 |  |  |  | 1-温湿度 2-CO2二氧化碳 3-PM2.5 4-NH3氨气 5-H2S硫化氢
气体浓度寄存器区域 | 0x01 | 温度 | 0 ~ 400 | 0.0 ~ 40.0 摄氏度 | 10 |  | 如读出245，表示24.5摄氏度
| 0x02 | 湿度 | 0 ~ 1000 | 0.0 ~ 100.0 %RH | 10
| 0x03 | CO2 | 0 ~ 5000 |  | 1
| 0x04 | PM2.5 | 0 ~ |  | 1
| 0x05 | 电化学传感器通道1 |  |  | 1
| 0x06 | 电化学传感器通道2 |  |  | 1
系统参数设置区域 | 0x100 | 设备ID地址 | 1 ~ 255 |  |  | 1
| 0x101 | 通讯参数-波特率 | 0 ~ 2 |  |  | 2 | 0-2400 1-4800 2-9600
工厂参数配置区域 | 0x1000 | S1 通道实时AD值
| 0x1001 | S1 0点标定AD值 |  |  |  | 372
| 0x1002 | S1 SPAN点标定AD值 |  |  |  | 2000
| 0x1003 | S1 0点标定浓度值 |  |  |  | 0 | 写入0标定零点
| 0x1004 | S1 SPAN点标定浓度值 |  |  |  | 50 | 写入SPAN浓度值标定SPAN点
| 0x1005 | S1通道量程 |  |  |  | 500
| 0x1006 | S1通道屏蔽值 |  |  |  | 10
| 0x1007 | 设备气体类型 |  |  |  | 1 | 该值对应0x00寄存器里的值 0-全气体 1-温湿度 2-CO2二氧化碳 3-PM2.5 4-NH3氨气 5-H2S硫化氢