测试软件确认报告

| 软件名称/版本 | 半导体测试软件V2.3S1 | 确认时间 | 2022-3-16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认目的 |  |  |  |
| 参加人员 |  | 部门 |  |
| 宋冠军 |  | 软件部 |  |
| 杨永涛 |  | 半导体事业部 |  |
|  |  | 半导体事业部 |  |
| 确认内容： - 负载选项卡，自定义先后顺序（试用Ctrl+左右键调整显示位置），方便测试过程自由切换负载； |  |  |  |
| 确认地点： 半导体事业部 |  |  |  |
| 确认结果： 符合测试要求，功能和性能符合公司产品测试应用需求。 |  |  |  |

测试软件确认报告

| 软件名称/版本 | 半导体催化测试软件V2.3G | 确认时间 | 2022-3-16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认目的 |  |  |  |
| 参加人员 |  | 部门 |  |
| 宋冠军 |  | 软件部 |  |
| 刘新利 |  | 半导体事业部 |  |
| 杨永涛 |  | 半导体事业部 |  |
| 确认内容： - 布局改变成两行，增加零点功能，设置零点后上侧锁定零点值，下侧显示反应值（实时值-零点值）；当前时间突出显示；传感器位置标记与托盘位置编号保持一致； |  |  |  |
| 确认地点： 半导体事业部 |  |  |  |
| 确认结果： 符合测试要求，功能和性能符合公司产品测试应用需求。 |  |  |  |