测试软件确认报告

| 软件名称/版本 | 标定软件v3.7Uc | 确认时间 | 2022-3-21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认目的 |  |  |  |
| 参加人员 |  | 部门 |  |
| 宋冠军 |  | 软件部 |  |
| 程枫 |  | 生产部 |  |
| 刘文娜 |  | 品质部 |  |
| 确认内容： - 新建“任务”概念，任务内支持连接断开，重连，不丢失数据； - 新建任务读取序列号后从服务器同步序列号的不良品信息显示到界面； - 任务结束时将不良品信息、实时AD、实时浓度、标定零点、标定SPAN点同步到内网服务器； |  |  |  |
| 确认地点： 生产车间 |  |  |  |
| 确认结果： 符合测试要求，功能和性能符合公司产品标定应用需求。 |  |  |  |

测试软件确认报告

| 软件名称/版本 | 扫码装箱软件v2.1N | 确认时间 | 2022-3-21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认目的 |  |  |  |
| 参加人员 |  | 部门 |  |
| 宋冠军 |  | 软件部 |  |
| 程枫 |  | 生产部 |  |
| 刘文娜 |  | 品质部 |  |
| 确认内容： - 重复扫码后不直接打印，可手动打印； - 不良品时不打印标签； |  |  |  |
| 确认地点： 生产车间 |  |  |  |
| 确认结果： 符合测试要求，功能和性能符合公司产品测试装箱应用需求。 |  |  |  |

测试软件确认报告

| 软件名称/版本 | 二合一传感器测试软件v1.2 | 确认时间 | 2022-3-23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认目的 |  |  |  |
| 参加人员 |  | 部门 |  |
| 宋冠军 |  | 软件部 |  |
| 刘柯 |  | 电子事业部 |  |
| 陈道明 |  | 综合部 |  |
| 确认内容： - 满足传感器PM2.5、CO数据的采集； - 满足传感器PM2.5、CO数据数据采集存储到本地文件中； - 能够永折线图形式展示PM2.5、CO浓度变化趋势，可自由调整浓度显示范围； - 能够将本地成果导出另存为EXCEL； |  |  |  |
| 确认地点： 电子事业部 |  |  |  |
| 确认结果： 符合测试要求，功能和性能符合公司产品测试应用需求。 |  |  |  |