测试软件确认报告

| 软件名称/版本 | 标定软件v3.7U | 确认时间 | 2022-3-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认目的 |  |  |  |
| 参加人员 |  | 部门 |  |
| 宋冠军 |  | 软件部 |  |
| 程枫 |  | 生产部 |  |
| 刘文娜 |  | 品质部 |  |
| 确认内容： - 能够支持专用14位编号写入读取：1位厂家编号+报警器气体类型+年份+月份+通讯方式+输出方式+顺序号+1 位校验位； - 能够支持根据串号、时间筛选并标记不良品； |  |  |  |
| 确认地点： 生产车间 |  |  |  |
| 确认结果： 符合测试要求，功能和性能符合公司产品标定应用需求。 |  |  |  |

测试软件确认报告

| 软件名称/版本 | 老化软件v3.7U | 确认时间 | 2022-3-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认目的 |  |  |  |
| 参加人员 |  | 部门 |  |
| 宋冠军 |  | 软件部 |  |
| 程枫 |  | 生产部 |  |
| 刘文娜 |  | 品质部 |  |
| 确认内容： - 能够支持专用14位编号写入读取：1位厂家编号+报警器气体类型+年份+月份+通讯方式+输出方式+顺序号+1 位校验位； |  |  |  |
| 确认地点： 生产车间 |  |  |  |
| 确认结果： 符合测试要求，功能和性能符合公司产品标定应用需求。 |  |  |  |

测试软件确认报告

| 软件名称/版本 | 生产自动化平台v1.1 | 确认时间 | 2022-3-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认目的 |  |  |  |
| 参加人员 |  | 部门 |  |
| 宋冠军 |  | 软件部 |  |
| 程枫 |  | 生产部 |  |
| 刘文娜 |  | 品质部 |  |
| 确认内容： - 支持非NB模式报警器管理； |  |  |  |
| 确认地点： 生产车间 |  |  |  |
| 确认结果： 符合测试要求，功能和性能符合公司NB通讯产品注册应用需求。 |  |  |  |

测试软件确认报告

| 软件名称/版本 | 扫码装箱软件v2.1M | 确认时间 | 2022-3-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认目的 |  |  |  |
| 参加人员 |  | 部门 |  |
| 宋冠军 |  | 软件部 |  |
| 程枫 |  | 生产部 |  |
| 刘文娜 |  | 品质部 |  |
| 确认内容： - 贴码新增“换打IMEI号”功能； - 贴码、装箱增加成功失败提示声音； - 装箱支持IMEI号扫码； - 新增IMEI扫码登记的电信平台功能； - 兼容金卡或自定义标签打印，内容支持串号或二维码； |  |  |  |
| 确认地点： 生产车间 |  |  |  |
| 确认结果： 符合测试要求，功能和性能符合公司产品测试装箱应用需求。 |  |  |  |

测试软件确认报告

| 软件名称/版本 | 电化学氧传感器T90测试软件V1.1 | 确认时间 | 2022-3-16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认目的 |  |  |  |
| 参加人员 |  | 部门 |  |
| 宋冠军 |  | 软件部 |  |
| 袁大卫 |  | 电子事业部 |  |
| 张大海 |  | 电化学事业部 |  |
| 苏佩 |  | 商务部 |  |
| 确认内容： - 实现64路氧传感器的电压、浓度、AD值的采集、换算； - 实现氧传感器的T90、T10数据的换算显示； - 实现氧传感器20.9% 空气浓度标定功能； - 实现传感器各参数图形化展示（折线图、特殊颜色标记）； - 实现氧传感器按照电压、浓度、AD值、T90、T10筛选评级，挑选不良品； - 实现实验或测试成果的EXCEL导出，支持电压、浓度、AD值、T90、T10数据的导出； - 按照客户需求和实际情况对T90、T10数据的转换算法升级； |  |  |  |
| 确认地点： 电化学事业部 |  |  |  |
| 确认结果： 符合测试要求，功能和性能符合公司产品测试、发货应用需求。 |  |  |  |

测试软件确认报告

| 软件名称/版本 | 电化学工业、水性传感器测试软件v2.1G | 确认时间 | 2022-2-21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认目的 |  |  |  |
| 参加人员 |  | 部门 |  |
| 宋冠军 |  | 软件部 |  |
| 申玮玮 |  | 电化学事业部 |  |
| 张大海 |  | 电化学事业部 |  |
| 确认内容： - 实现64路传感器的电压、AD值的采集、换算； - 实现的零点、反应值、变化值数据的换算显示； - 实现各参数图形化展示（折线图、特殊颜色标记）； - 实现按照电压、AD值、零点、反应值、变化值筛选评级，挑选不良品； - 实现传感器灵敏度个性化定制标签打印、预览、简单位置定制； - 实现工业类、水性类传感器测试界面的个性化定制； - 实现水性传感器上一板测试结果切换显示功能； - 实现回车、空格快捷键控制测试过程，简化测试操作； - 优化图表性能，兼容老机器； - 增加暂停色功能，暂停时设置特殊色段，满足特殊需求（比如零点时暂停零点值，并分级筛选零点不良品），打包发布； |  |  |  |
| 确认地点： 电化学事业部 |  |  |  |
| 确认结果： 符合测试要求，功能和性能符合公司产品测试应用需求。 |  |  |  |

测试软件确认报告

| 软件名称/版本 | 氧传感器老化测试软件V2.1G | 确认时间 | 2022-2-21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认目的 |  |  |  |
| 参加人员 |  | 部门 |  |
| 宋冠军 |  | 软件部 |  |
| 申玮玮 |  | 电化学事业部 |  |
| 张大海 |  | 电化学事业部 |  |
| 确认内容： - 实现64路*15板氧传感器的电压、AD值、浓度的采集、换算； - 实现的零点、反应值、变化值数据的换算显示； - 实现氧传感器20.9% 空气浓度标定功能； - 实现各参数图形化展示（折线图、特殊颜色标记）； - 实现按照电压、AD值、浓度值筛选评级，挑选不良品； - 实现板子采集开关功能，控制各别板子停止或开启老化采集； - 实现测试成果的EXCEL导出； - 实现网络版、本地版两个版本的不同应用场景不同需求； - 打包发布； |  |  |  |
| 确认地点： 电化学事业部 |  |  |  |
| 确认结果： 符合测试要求，功能和性能符合公司产品测试应用需求。 |  |  |  |

测试软件确认报告

| 软件名称/版本 | 半导体测试软件V2.3S | 确认时间 | 2022-3-16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确认目的 |  |  |  |
| 参加人员 |  | 部门 |  |
| 宋冠军 |  | 软件部 |  |
| 袁大卫 |  | 电子事业部 |  |
| 王紫君 |  | 半导体事业部 |  |
| 杨永涛 |  | 半导体事业部 |  |
| 王大有 |  | 半导体事业部 |  |
| 确认内容： - 实现64路传感器的电压、AD值的采集、换算； - 实现的零点、反应值、变化值数据的换算显示； - 实现各参数图形化展示（折线图、特殊颜色标记）； - 实现按照电压、AD值、零点、反应值、变化值筛选评级，挑选不良品； - 实现模拟负载换算显示并应用到所有显示界面； - 实现测试成果的EXCEL导出或快捷键复制、粘贴； - 实现回车、空格快捷键控制测试过程，简化测试操作； - 优化图表性能，兼容老机器； - 采集卡某个异常，不影响其他卡数据采集； |  |  |  |
| 确认地点： 电化学事业部 |  |  |  |
| 确认结果： 符合测试要求，功能和性能符合公司产品测试应用需求。 |  |  |  |